Załącznik nr 3

Formularz cenowy

##### DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU

Charakterystyka obiektu:

- adres obiektu:

Nr 1 - ul. Komunalna 9, 47-400Racibórz

Nr 2 - pl. Dominikański 2, 47-400 Racibórz

Nr 3 - pl. Dominikański, 47-400 Racibórz

Nr 4 - ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz

Nr 5 - ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz

- rodzaj obiektu:

Nr 1 - budynek administracyjno-biurowy, zaplecze, place – Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Nr 2 - budynek administracyjno gospodarczy – targowisko miejskie

Nr 3 - hala targowa, place – targowisko miejskie

Nr 4  punkt selektywnej zbiórki odpadów – baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Raciborzu

Nr 5 - budynki, warsztaty, garaże, place – baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Raciborzu

- miejsce zamontowania licznika:

Nr 1 - budynek administracyjno-biurowy. Rozdzielnia Główna: 400/230 V/V

Nr 2 - budynek administracyjno gospodarczy. Rozdzielnia Główna: 400/230 V/V

Nr 3 - hala targowa. Rozdzielnia Główna: 400/230 V/V, złącze ZK3

Nr 4 - punkt selektywnej zbiórki odpadów. Rozdzielnia Główna: 400/230 V/V

Nr 5 - Stacja transformatorowa A 120. Wydzielona tablica licznikowa wyposażona w moduł komunikacyjny CU-P300

- miejsce dostawy energii elektrycznej:

dla przyłącza Nr 1,2,3 i 4 - Rozdzielnia  400/230 V/V, dla przyłącza Nr 5 - stacja A 120, Rozdzielnia 15,4/0,4 kV/kV

5.  parametry techniczne przyłączy pomiarowych:

dla przyłącza Nr 1,2,3 - licznik energii czynnej 63 A, dla przyłącza Nr 4 - licznik energii czynnej 32 A, dla przyłącza Nr 5 - licznik energii z przekładnikiem 15/5 A/A

6.  wielkość mocy zamówionej:

dla przyłącza Nr 1 – 40 kW,   Nr 2 – 5,5 kW,   Nr 3 – 40 kW,   Nr 4 – 16,2 kW,   Nr 5 – 100 kW

7.  grupa przyłączeniowa obiektu:

dla przyłącza Nr 1 do 4 – V, dla przyłącza Nr 5 – III

8.  wielkość zabezpieczenia przelicznikowego:

dla przyłącza Nr 1,2,3 - 63A,  dla przyłącza Nr 4 - 32A  dla przyłącza Nr 5 - układ pośredni – nie dotyczy

9.  wielkość mocy przyłączeniowej: dla przyłącza Nr 1 – 40 kW,   Nr 2 – 40 kW,   Nr 3 – 40 kW,   Nr 4 – 16,2 kW,   Nr 5 – 650 kW

| Lp. | Opis | Mnożna | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto w zł/MWh / kW / układ pomiarowy | Wartość netto | Stawka vat w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyłącze Nr 1 – grupa taryfowa ..... |
| 1. | Sprzedaż energii elektrycznej | 1 | 9,00 MWh |  |  |  |  |
| 2. | Dystrybucja energii elektrycznej (należy wymienić wszystkie składniki cenotwórcze), w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2a |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b |  |  |  |  |  |  |  |
| 2c |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyłącze Nr 2 – grupa taryfowa ..... |
| 1. | Sprzedaż energii elektrycznej | 1 | 13,00 MWh |  |  |  |  |
| 2. | Dystrybucja energii elektrycznej (należy wymienić wszystkie składniki cenotwórcze), w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2a |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b |  |  |  |  |  |  |  |
| 2c |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyłącze Nr 3 – grupa taryfowa ..... |
| 1. | Sprzedaż energii elektrycznej | 1 | 38,00 MWh |  |  |  |  |
| 2. | Dystrybucja energii elektrycznej (należy wymienić wszystkie składniki cenotwórcze), w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2a |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b |  |  |  |  |  |  |  |
| 2c |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyłącze Nr 4 – grupa taryfowa ..... |
| 1. | Sprzedaż energii elektrycznej | 1 | 20,00 MWh |  |  |  |  |
| 2. | Dystrybucja energii elektrycznej (należy wymienić wszystkie składniki cenotwórcze), w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2a |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b |  |  |  |  |  |  |  |
| 2c |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyłącze Nr 5 – grupa taryfowa ..... |
| 1. | Sprzedaż energii elektrycznej | 1 | 120,00 MWh |  |  |  |  |
| 2. | Dystrybucja energii elektrycznej (należy wymienić wszystkie składniki cenotwórcze), w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2a |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b |  |  |  |  |  |  |  |
| 2c |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |

........................................................

/podpis Wykonawcy/